ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В  МОУ»Сторожевская средняя общеобразовательная школа                                                                             на 2020 - 2024 годы"

## ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | "Энергосбережение в МОУ «Сторожевская средняя общеобразовательная школа» на 2020 – 2024 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Разработчик Программы | Школа |
| Исполнитель Программы | школа |
| Цель Программы | Повышение эффективности использования энергоресурсов в МОУ «Сторожевская средняя общеобразовательная школа», снижение затрат на энергоресурсы |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объекта МОУ «Сторожевская средняя общеобразовательная школа», |
| Сроки реализации Программы | 2020- 2024 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Для выполнения мероприятий Программы необходимы финансовые средства в объеме 50 тыс. руб. в том числе: 2020 год – 10 тыс. рублей 2021 год – 10 тыс. рублей 2022 год – 10 тыс. рублей 2023 год -- 10 тыс. рублей 2024 год – 10 тыс. рублей из внебюджетных средств 50 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2024 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2020 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст.24 Закона №261-ФЗ, повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта. |
| Внесение изменений в приказы учреждения и прочие нормативные акты. | 1. Издание приказа о назначении из числа работников бюджетного учреждения лица, ответственного за проведение таких мероприятий (ст.24 п.5 Закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ); 2. и т.д. |

## 1. Целесообразность и необходимость разработки Программы

Программа направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии. Задача энергосбережения актуальна в бюджетной сфере, т.к. доля затрат на энергоресурсы и коммунальные услуги составляют значительную часть расходов организации.

Характеристика объектов и информация о фактическом потреблении энергоресурсов и коммунальных услуг за 2019 год («базовый год»)

| №№ | Показатели | Всего | в т.ч. в разрезе объектов организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учебный корус, |  |  |  |
|  | Общая информация |
| 1.1. | Год постройки здания | Х | 2002 |  |  |  |
| 1.2. | Год последнего капитального ремонта | Х | - |  |  |  |
| 1.3. | Объём здания (куб.м.) | Х | 13960 |  |  |  |
| 1.4. | Этажность здания | Х | 2 |  |  |  |
| 1.5. | Площадь здания (кв.м.) |  | 2115,1 |  |  |  |
| 1.6. | Площадь помещений (кв.м.) |  | 3694,1 |  |  |  |
| 1.7. | Фактическая среднесписочная численность работников организации, чел |  | 82 |  |  |  |
| 1.8. | Фактическая среднегодовая численность лиц, посещающих учреждение, чел |  | 265 |  |  |  |
| 1.9. | Общие затраты на содержание Учреждения, тысяч руб. |  | 7634,5 |  |  |  |
| 1.10. | в т.ч. за счет внебюджетных источников | - | - |  |  |  |

|  | 2. Характеристика конструктивных элементов объектов |
| --- | --- |
| 2.1. | Описание наружных стен (материал, конструкция, отделка) |  | Каркас из металлоконструкций, самонесущие 3 слойные панели |  |  |  |
| 2.2. | Техническое состояние наружных стен (осадки, трещины, гниль и т.п.) |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Общая площадь наружных стен (кв.м.) |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Описание оконных проёмов |  | двойные переплёты |  |  |  |
| 2.5. | Техническое состояние оконных проёмов |  | - |  |  |  |
| 2.6. | Площадь оконных проёмов (кв.м.) |  | 326,8 |  |  |  |
|  | 3. Теплоснабжение |
| 3.1 | Централизованное (договор с ОАО «КТК») | 707,9 | 707,9 |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Тепловые нагрузки в соответствии с договорами (Гкал/час) |
| 4.1. | Поставщик тепловой энергии | ОАО Коми Тепловая Компания |
| 4.2. | отопление | 0,3440 | 0,3440 |  |  |  |
| 4.3. | вентиляция | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.4. | горячее водоснабжение | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.5. | потери в тепловых сетях | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.6. | Всего |  |  |  |  |  |
|  | 5. Расход тепловой энергии на отопление за 2019 год и затраты на тепловую энергию |
| 5.1. | отопление, Гкал | 707,9 | 707,9 |  |  |  |
| 5.2. | вентиляция, Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.3. | горячее водоснабжение, Гкал | - | - |  |  |  |
| 5.4. | потери т/энергии, Гкал | Х | Х | Х |  |  |
| 5.5. | Всего расход т/энергии , Гкал | 707,9 | 707,9 |  |  |  |
|  | из них - за исключением ГВС, Гкал | 707,9 | 707,9 |  |  |  |
| 5.6. | в т.ч. с использованием приборов учета | 707,9 | 707,9 |  |  |  |
| 5.7. | - с применением расчетных способов | Х | Х | Х |  |  |
| 5.8. | удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (Гкал/1м2 общей площади в год) | 0,192 | 0,192 |  |  |  |
| 5.9. | удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (Гкал/1 м2 общей площади в год) | Х | Х | Х |  |  |
| 5.10. | Лимиты потребления тепловой энергии на 2019 год (Гкал) | 713,18 |
| 5.6. | Количество коммерческих приборов учёта потребляемой т/энергии, (шт) | 1 | 1 |  |  |  |
| 5.7. | Тип коммерческих приборов учёта потребляемой т/энергии | Эльф-01 | Эльф-01 |  |  |  |
| 5.8. | Тип устройств регулирования в тепловом узле (элеватор, циркуляционный насос) | цирк. насос | цирк. насос |  |  |  |
| 5.9. | Тариф в 2019г. (без НДС) (руб/Гкал) | 4452,74 |
| 5.10. | Фактические затраты, тыс.руб. с НДС | 3818,1 | 3818,1 |  |  |  |
| 5.14. | Доля затрат на тепловую энергию в общих затратах организации, % | 9,2 | Х | Х |  |  |
|  | 6. Тепловые сети, находящиеся на балансе организации |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Горячее водоснабжение |
| 7.1. | Количество приборов коммерческого учёта расхода воды , (шт) | - | - |  |  |  |
| 7.2. | Тип приборов коммерческого учёта расхода воды | - | - |  |  |  |
| 7.3. | Количество приборов коммерческого учёта теплоты ГВС , (шт) |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Тип приборов коммерческого учёта теплоты ГВС |  | - |  |  |  |
|  | Расход тепловой энергии для ГВС, Гкал по договору | - | - |  |  |  |
| 7.5. | Расход хиочищенной (горячей) воды за 2009 год, (куб.м) |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. с использованием приборов учета (куб.м) |  |  |  |  |  |
|  | - с применением расчетных способов (куб.м) | Х |  |  |  |  |
|  | удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел/год); | - | - |  |  |  |
|  | удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (м3/1 чел в год); | Х | Х | Х |  |  |
| 7.6. | Лимиты потребления химочищенной (горячей) воды на 2010 год (куб.м.) | - |
| 7.7. | Тариф в 2014 г. (без НДС), руб/тн | - |
|  | Стоимость 1 м3 горячей воды | - |
| 7.8. | Фактические затраты на ГВС (т/э и тепловая энергия), тыс.руб. с НДС | - | - |  |  |  |
| 7.9. | Доля в общих затратах организации, % | - | Х | Х |  |  |
|  | 8. Холодное водоснабжение |
| 8.1. | Количество приборов коммерческого учёта расхода воды, (шт) | 1 | 1 |  |  |  |
| 8.2. | Тип приборов коммерческого учёта расхода воды | ВСКМ10/32ч | ВСКМ10/32ч |  |  |  |
| 8.3. | Тариф в 2019г. (Без НДС) (руб/тн) | 52,58 |
| 8.4. | Расход холодной воды за 2019 год, (куб.м.) | 3093 | 3093 |  |  |  |
|  | в т.ч. с использованием приборов учета (куб.м) | 3093 | 3093 |  |  |  |
|  | -с применением расчетных способов (куб.м) | Х |  |  |  |  |
|  | удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел/год); | 0,032 | 0,032 |  |  |  |
|  | удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (м3/1 чел в год); | Х |  |  |  |  |
| 8.5. | Лимиты потребления холодной воды на 2020год (куб.м.) | 3120 |  |
| 8.6. | Фактические затраты, тыс.руб. | 202,3 | 202,3 |  |  |  |
| 8.7. | Доля в общих затратах организации, % | 0,5 | Х | Х |  |  |
|  | 9. Водоотведение |
| 9.1. | Тариф в 2019г. (без НДС) (руб/тн) | 97,91 |
| 9.2. | Расход стоков за 2019 год, (куб.м.) | 3093 | 3093 |  |  |  |
| 9.3. | Лимиты на водоотведение на 2020 год (куб.м.) | 3600 |
| 9.4. | Фактические затраты, тыс.руб. с НДС | 362,5 | 362,5 |  |  |  |
| 9.5. | Доля в общих затратах организации, % | 0,63 | Х | Х |  |  |
|  | 10. Электроснабжение |
| 10.1. | Наименование энергоснабжающей организации | ОАО "Коми энергосбытовая компания" |
| 10.2. | Присоединённая (установленная)мощность (кВт) | 800 | 800 |  |  |  |
| 10.3. | Разрешённая мощность (кВт) | 353,9 | 353,9 |  |  |  |
| 10.4. | Количество коммерческих приборов учёта электроэнергии, (шт) | 2 | 2 |  |  |  |
| 10.5. | Тип прибора коммерческого учёта электроэнергии | СЭАЗ068 и 039 | СЭАЗ068 и 039 |  |  |  |
| 10.6. | Количество приборов учета электроэнергии с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток, (шт) | Х | Х |  |  |  |
| 10.7. | Тип приборов учета электроэнергии с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Х | Х |  |  |  |
| 10.8. | Потребление электроэнергии за 2019 год (тыс.кВтч) | 160,6 | 160,6 |  |  |  |
|  | в т.ч. с использованием приборов учета (т.кВт.ч) | 160,6 | 160,6 |  |  |  |
|  | - с применением расчетных способов (т.кВт.ч) | Х |  |  |  |  |
|  | удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 чел/год); | 1,64 | 1,64 |  |  |  |
|  | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (на 1 чел/год); | Х |  |  |  |  |
| 10.9. | Лимиты потребления электрической энергии на 2020 год (тыс.кВтч) | 130,0 |
| 10.10. | Тариф в 2019г. (без НДС) (руб/кВт.ч) | 5435,20 |
| 10.11 | Фактические затраты, тыс.руб. с НДС | 1049,2 | 1049,2 |  |  |  |
| 10.12. | Доля в общих затратах организации, % | 3,3 | Х | Х |  |  |
|  | 11. Освещение |
|  | Тип светильников с лампами накаливания, установлые в помещениях |  | НББ 64-60 |  |  |  |
|  | Кол-во светильников с лампами накаливания, (шт) |  | 45 |  |  |  |
|  | Тип светильников с люминесцентными лампами, установлые в помещениях |  | L36W, ЛД-40,ЛБ-40 |  |  |  |
|  | Кол-во светильников с люминесцентными лампами, (шт) | 640 | L36W, ЛД-40,ЛБ-40 |  |  |  |
|  | Тип уличных светильников, нах-ся на балансе организации |  | ДРЛ-150 |  |  |  |
|  | Кол-во уличных светильников, нах-ся на балансе организации | 20 | 20 |  |  |  |

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в организации, снижение затрат на энергоресурсы.

Основной задачей Программы является реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов организации.

Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на достижение определенных значений целевых показателей.

3. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии со ст.25 Закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. организации с участием государства или муниципального образования должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;

Программой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а также значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации  Программы.

Плановые значения целевых показателей

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(в натуральной оценке)

| Показатели | Ед.изм. | 2019 г. ("базовый") | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| Проведение 1-го обязательного энергетического обследования | объект |  |  |  |  |  |  |
| % объектов, охваченных энергоаудитом | % |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности (обучение специалистов) | чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | договор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (отопление и вентиляция) |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 707,9 | 686,7 | 665,4 | 644,2 | 622,9 | 601,7 |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2019 году | % |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность объектов приборами учета тепловой энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Потребление тепловой энергии с использованием приборов учета | Гкал | 707,9 | 686,7 | 665,4 | 644,2 | 622,9 | 601,7 |
| Потребление тепловой энергии с применением расчетных способов | Гкал | Х | Х |  |  |  |  |
| удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м2 | 0,192 | 0,186 | 0,180 | 0,174 | 0,168 | 0,163 |
| удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/м2 | Х | Х |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Потребление электроэнергии | т.кВт.ч | 160,6 | 155,8 | 151,1 | 146,57 | 142,17 | 137,91 |
| снижение к предыдущему году | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | т.кВт.ч |  | 4,82 | 4,67 | 4,53 | 4,40 | 4,26 |
| снижение к 2019 году | % |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | т.кВт.ч |  | 4,8 | 9,5 | 14,03 | 18,43 | 22,69 |
| Оснащенность объектов приборами учета электрической энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Потребление электрической энергии с использованием приборов учета | т.кВт.ч | 160,6 | 155,8 | 151,1 | 146,57 | 142,17 | 137,91 |
| Потребление электрической энергии с применением расчетных способов | т.кВт.ч | Х | Х |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | т.кВт.ч/1 чел | 0,46 | 0,45 |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); | т.кВт.ч/1 чел | Х | Х |  |  |  |  |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Потребление горячей воды | м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность объектов приборами учета горячей воды | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Потребление горячей воды с использованием приборов учета | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Потребление горячей с применением расчетных способов | м3 | Х | Х |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/1 чел |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных методов | м3/1 чел | Х | Х |  |  |  |  |
| ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Потребление холодной воды | м3 | 3093 | 3000 | 2910 | 2823 | 2738 | 2656 |
| снижение к предыдущему году | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | м3 |  | 93 | 90 | 87 | 85 | 82 |
| снижение к 2019 году | % |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | м3 |  | 3000 | 2910 | 2814 | 2822 | 2629 |
| Оснащенность объектов приборами учета холодной воды | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Потребление холодной воды с использованием приборов учета | м3 | 3093 | 3000 | 2910 | 2823 | 2738 | 2656 |
| Потребление холодной с применением расчетных способов | м3 | Х | Х |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/1 чел | 0,032 | 0,025 |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных методов | м3/1 чел | Х | Х |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ |

Приложение №2а

Плановые значения целевых показателей

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(в стоимостной оценке)

| Стоимостные показатели | Ед.изм. | 2019 г. ("базовый") | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию | т.руб. | 1049,2,0 | 1049,2 | 1049,2 |  |  |  |
| тариф с НДС | руб/кВт.ч | 6,533 | 6,794 | 6,794 |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на тепловую энергию для отопления | т.руб. | 3818,1 | 3818,1 | 3818,1 |  |  |  |
| тариф с НДС | руб/Гкал | 5343,29 | 6411,95 | 6411,95 |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на ГВС | т.руб. | - |  |  |  |  |  |
| стоимость 1 м3 горячей воды | руб/тн | - |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на холодную воду | т.руб. | 202,3 | 202,9 |  |  |  |  |
| тариф с НДС | руб/м3 | 63,10 | 65,62 |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., начиная с 1 января 2010 года,  главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и муниципальных услуг) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2009 году, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента, поэтому основным целевым показателем реализации Программы определено ежегодное снижение объема потребляемых организацией топливно-энергетических и прочих ресурсов.

В соответствии с п.3 ст.24 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления предусмотренных Законом ресурсов, используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций (оказания государственных и муниципальных услуг) учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда).

Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации Программы в натуральных и стоимостных показателях должны ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий фиксируется в формах фактического выполнения целевых показателей, как за год, а также с нарастающим итогом (формы представлены в приложениях №3, №3а).

Информация о фактических значениях целевые показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутых в результате очередного этапа реализации Программы

(натуральные целевые показатели)

| Показатели | Ед.изм. | 2019 г. ("базовый") | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| Проведение 1-го обязательного энергетического обследования | объект |  |  |  |  |  |  |
| % объектов, охваченных энергоаудитом | % |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности (обучение специалистов) | чел | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | договор | 1 | 1 |  |  |  |  |

| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (отопление и вентиляция) |
| --- |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 707,9 | 686,7 | 665,4 | 644,2 | 622,9 | 601,7 |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность объектов приборами учета тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Потребление тепловой энергии с использованием приборов учета | Гкал | 707,9 | 686,7 | 665,4 | 644,2 | 622,9 | 601,7 |
| Потребление тепловой энергии с применением расчетных способов | Гкал | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м2 | 0,192 | 0,186 | 0,180 | 0,174 | 0,168 | 0,163 |
| удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/м2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |
| --- |
| Потребление электроэнергии | т.кВт.ч | 160,6 | 155,8 | 151,1 | 146,57 | 142,17 | 137,91 |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность объектов приборами учета электрической энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Потребление электрической энергии с использованием приборов учета | т.кВт.ч | 160,6 | 155,8 | 151,1 | 146,57 | 142,17 | 137,91 |
| Потребление электрической энергии с применением расчетных способов | т.кВт.ч | - |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | т.кВт.ч/1 чел | 0,46 | 0,45 |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); | т.кВт.ч/1 чел | - |  |  |  |  |  |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Потребление горячей воды | м3 | - | - |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2014 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность объектов приборами учета горячей воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Потребление горячей воды с использованием приборов учета | м3 | - | - |  |  |  |  |
| Потребление горячей с применением расчетных способов | м3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/1 чел | - | - |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных методов | м3/1 чел | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

| ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| --- |
| Потребление холодной воды | м3 | 3093 | 3000 | 2910 | 2823 | 2738 | 2656 |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2014 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность объектов приборами учета холодной воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Потребление холодной воды с использованием приборов учета | м3 | 3093 | 3000 | 2910 | 2823 | 2738 | 2656 |
| Потребление холодной с применением расчетных способов | м3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/1 чел | 0,032 | 0,025 |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных методов | м3/1 чел | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Информация о фактических значениях целевые показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутых в результате очередного этапа реализации Программы

Стоимостные показатели

| Стоимостные показатели | Ед.изм. | 2019 г. ("базовый") | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию | т.руб. | 1049,2,0 | 1049,2 | 1049,2 |  |  |  |
| тариф с НДС | руб/кВт.ч | 6,533 | 6,794 | 6,794 |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на тепловую энергию для отопления | т.руб. | 3818,1 | 3818,1 | 3818,1 |  |  |  |
| тариф с НДС | руб/Гкал | 5343,29 | 6411,95 | 6411,95 |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на ГВС | т.руб. | - | - |  |  |  |  |
| стоимость 1 м3 горячей воды | руб/тн | - |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на холодную воду | т.руб. | 202,3 | 202,9 | 202,3 |  |  |  |
| тариф с НДС | руб/м3 | 63,10 | 65,62 | 63,10 |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |

## 4. Перечень и описание программных мероприятий

Необходимым  шагом для реализации энергосберегающих мероприятий является проведение энергетических обследований и паспортизации объектов Учреждения. Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы осуществляются в целях:

- выявления потенциала энергосбережения;

- определения основных энергосберегающих мероприятий;

- определения  объектов,  на  которых  в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- разработки организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь энергии;

- определение потенциала энергосбережения

Перечень энергосберегающих мероприятий, включаемых в настоящую  Программу основывается на содержании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». В соответствии с поставленными задачами Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий на объектах организации, приведенных в приложении №4. Данный перечень мероприятий может пересматриваться на основании результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов), позволяющих квалифицированно определить потенциал энергосбережения обследуемых объектов.

Перечень энергосберегающих мероприятий

| №№ | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Всего | в т.ч. по годам | Возможный экономический эффект, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
|  | 1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.1. | Реализация механизма заинтересованности персонала в энергосбережении. Назначение ответственного за энергосбережение в организации, введение системы премирования работников за достигнутые показатели экономии энергоресурсов. |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.2. | Знание ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее ПТЭТЭ) |  |  | + | + | + | + | + |  |
| 1.3. | Разработка местной инструкции по эксплуатации, управлению и обслуживанию энергопотребляющих систем и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением (ТПЭУ) п.2.8.1.ПТЭТЭ |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.4. | Оформление журнала дефектов и неполадок ТПЭУ п.2.8.9.ПТЭТЭ (замечания по работе системы отопления, освещения, вентиляции) |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.5. | Удаление от поверхности нагрева прибора (особенно радиатора) декоративных решеток, плит, плотных штор, мебели, что обеспечивает рост теплоотдачи |  |  | + | + | + | + | + | до 5% |
| 1.6. | Содержание в исправном состоянии запорно-регулирующей арматуры систем отопления горячего и холодного водоснабжения, что дает экономию потребления ресурсов |  |  | + | + | + | + | + | до 3% |
| 1.7. | Регулярная очистка светильников и окон |  |  | + | + | + | + | + |  |
| 1.8. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | здание |  | + | + | + | + | + |  |
| 1.9. | Разработка энергетического паспорта на все объекты | паспорт |  |  | + |  |  |  |  |
| 1.10. | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) на осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 2.1. | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | т/узел |  |  |  | + |  |  | 15-20% от потребления тепловой энергии на отопление |
| 2.2. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях |  | - |  | - | - | - | - | до 2-5% от потребления тепловой энергии на отопление и ГВС |
| 2.3. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях |  |  | + | + | + | + | + |  |
| 2.4. | Промывка систем централизованного отопления | объект |  | + | + | + | + | + | до 2-4% от потребления тепловой энергии на отопление |
| 2.5. | Закрытие неиспользуемых помещений с отключением отопления | м.кв. |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Окраска поверхности радиаторов в темные тона | прибор |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | шт |  |  |  |  |  | + | до 30% от потребления электроэнергии |
| 2.8. | Применение энергосберегающих ламп | шт | 45 |  | 45 | - | - | - | 20-30% от потребления электроэнергии |
| 2.9. | Рационализация расположения источников света в помещениях | объект |  | + | + | + | + | + |  |
| 2.10. | Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения | м.кв. |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.11. | Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп | шт | - |  | - | - | - | - |  |
| 2.12. | Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) | прибор |  | + | + | + | + | + |  |
| 2.13. | Изменение режима работы кухонного оборудования в школе (плиты, вытяжки, микроволновые печи); обеспечение необходимого технического обслуживания холодильников и морозильных камер | ед. оборуд. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.14. | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности; | ед.оборуд. | - | - |  | - | - |  |  |
| 2.15. | Установка энергоэффективных санитарно-технических устройств | шт | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.16. | Утепление зданий, строений, сооружений: |  |  | - | - | - | - | - | до 5-15% от потребления тепловой энергии на отопление |
| 2.17. | - уплотнение оконных и дверных проемов | шт | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.18. | - установка энергосберегающих окон | шт/м.кв. | - |  | - | - | - | - |  |
| 2.19. | - установка автоматических доводчиков на входных дверях | шт | 3 | 3 |  |  |  |  |  |

## 6. Ресурсное обеспечение и финансирование мероприятий Программы

Приложение №5

Стоимостная оценка запланированных мероприятий (тыс.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего, тыс.руб. | в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Обслуживание прибора регистрации теплопотребленияи горячей воды спт961 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Обучение ответственного за состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и злектрохозяйства | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | - | Х | - | - | - | - |
| 4 | Промывка систем централизованного отопления | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Окраска поверхности радиаторов в темные тона | - | - |  | - |  | - |
| 8 | Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп | - | Х | - | - | - | - |
| 10 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | 9,0 | - | 9,0 | - | - | - |
| 11 | Установка энергосберегающих окон | - | Х | - | - | - | - |
| 12 | Установка автоматических доводчиков на входных дверях | - | - | Х | Х | Х | Х |
|  | ИТОГО затраты | 45,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Ожидаемый экономический эффект |  |  |  |  |  |  |
|  | Тоже в % |  |  |  |  |  |  |

Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя их перечня мероприятий, включенных в Программу, стоимости работ и представлена в приложении № 5).В данной форме дается стоимостная оценка запланированных мероприятий.

Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.

При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы финансирования из _____________________бюджета ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году.Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать использование средств организации, полученных от внебюджетной (предпринимательской и иной приносящей доход) деятельности, а также средства из _________________________ бюджета и прочие источники.

| № п/п | Источники финансирования мероприятий | Всего, тыс.руб. | В т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Средства бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внебюджетные средства - всего | 50 тыс.руб |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | иные внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

-  выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;

-   ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов).

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении

Приложение №6

Отчет о выполнении  мероприятий  по энергосбережению и повышению энергоэффективности,

в том числе  с нарастающим итогом (в натуральных показателях)

| №№ | Наименование мероприятий | ед.изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Факт с нарастающим итогом на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Обслуживание прибора регистрации теплопотребления и горячей воды | тыс.руб. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обучение ответственного за состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и злектрохозяйства | тыс.руб | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | тыс.руб | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промывка систем централизованного отопления | тыс.руб | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями | тыс.руб |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
| 6 | Окраска поверхности радиаторов в темные тона | тыс.руб | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения | тыс.руб | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп | тыс.руб | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | тыс.руб | - | - | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка автоматических доводчиков на входных дверях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

Фактические затраты на реализацию Программы и экономический эффект

| №№ | Наименование мероприятий | Затраты, тыс.руб. | в т.ч. по источникам финансирования, т.руб. | Экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства | Внебюджетные (собственные) | Иные внебюджетные источники | тыс.руб/год | % |
|  | 2020 год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого за 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого за 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |

Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

В целях содействия проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном учреждении, если расходы на покупку энергетических ресурсов для него составляют более чем десять миллионов рублей в год, должно быть назначено из числа работников бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение таких мероприятий (ст.24 п.6 Закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ)

Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя организации.

Методы управления Программой должны основываться на:

- нормативно-правовой базе,  касающейся процедуры мониторинга;

- организационных   формах,   в   которые  должны  входить  такие мероприятия,   как   профессиональная    подготовка    и    аттестация специалистов,   отвечающих   за  реализацию  Программы;

- техническом регулировании,  связанном с внесением  изменений  и дополнений  в  параметры и показатели Программы,  если эти изменения и показатели вызваны объективными причинами;

8. Ожидаемые результаты Программы

Реализация Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности  должна обеспечить снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов в  соответствии со ст.24 Закона №261-ФЗ, повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта.

Перечень информации параметров энергоэффективности

1. О бюджетных организациях

Информация о бюджетодержателе

Адресная информация

Контактная информация

Реквизиты

Количество обученных и ответственных сотрудников энергосбережению, проведению энергоаудита организации

Заключение энергосервисных контрактов

Участие в пилотных проектах

Использование интерфейсов ГИИ ЭЭ

Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры, план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях

Информация о информационных мероприятиях (пропаганде) в области энергосбережения организации

информация о выполненных и планируемых мероприятиях в области энергосбережения и энергоэффективности

2.Объекты размещения бюджетной организации

Занимаемая площадь

Работники, посетители

Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры, план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях

информация об оснащенности приборами учета (по видам энергии и ресурсов)

информация об использовании осветительного оборудования (закупки/использование видов ламп)

информация о классах энергоэффективности закупаемого и испольуемого оборудования

3.Информация о зданиях

Адресная информация

технические характеристики

типы инженерных коммуникаций

общая площадь

техническая эксплуатация

износ, %

наличие энергопаспорта

планы по реконструкции/капремонту

## 9. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2020 - 2024 годы.

## 10. Контроль за ходом реализации Программы

В соответствии с Законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. (ст.8, 9) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями осуществляют органы государственной власти Республики Коми и органы местного самоуправления.

В соответствии со ст.23 Закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ органы местного самоуправления представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необходимую информацию в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Для осуществления ежеквартального мониторинга параметров энергоэффективности в соответствии с Законом №261-ФЗ, своевременного обеспечения муниципальным образованием сбора необходимой информации от бюджетных организаций и предоставления ее в региональный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, бюджетное учреждение ведет учет параметров энергоэффективности по перечню в соответствии с Приложением №8) и в срок до _____ числа, следующего за окончанием квартала,  предоставляет информацию в муниципальное образование.

Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий Программы возлагается на руководителя организации.

# Footnotes

Служащие, персонал

Посещающие (учреждения культуры, учреждения физкультуры и спорта, поликлиники, ФАПы, оздоровительные центры), учащиеся (образовательные учреждения)

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий